障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年　神奈川県規則第19号

（耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない障害者支援施設の要件）

第１条　障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第13号。以下「条例」という。）第８条第３項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1)　当該障害者支援施設の建物が、スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2)　当該障害者支援施設において非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能であること。

(3)　当該障害者支援施設の建物が避難口の増設、利用者の搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により利用者の円滑な避難が可能な構造であり、かつ、当該障害者支援施設において避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により火災の際の円滑な避難が可能であること。

（給付金の種類）

第２条　条例第32条に規定する規則で定める給付金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準第33条の２の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付金（平成23年厚生労働省告示第379号）に定める給付金とする。

附　則

この規則は、平成25年４月１日から施行する。